ÍNDICE

1.	Objeto	2

2.	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	2

2.1.	SOFTWARE	2

3.	Desarrollo	2

3.1.	Introducción	2

3.2.	Desarrollo	3

3.2.1.	Localización de DATOS BCL	3

3.2.2.	Subida a BaseSpace en caso de fallo de conexión	3

3.2.3.	Demultiplexado Local con bcl2fastq	3

3.2.4.	Preparación y Modificación de la SampleSheet	4

3.2.5.	Ejecución final del demultiplexado	4

4.	Anexos	6

MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR:

Descripción de las Modificaciones realizadas con respecto a la versión anterior del documento.

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | SUPERVISADO POR: | APROBADO POR DIRECCIÓN: |
| --- | --- | --- | --- |
| Daniel Romero Guzmán Fecha: 01/12/2025 | N.A. Fecha: --/--/---- | N.A. Fecha: --/--/---- | N.A. Fecha: --/--/---- |

# Objeto

La presente instrucción técnica describe el procedimiento para realizar el demultiplexado local de datos de secuenciación de Illumina cuando el proceso automático en BaseSpace no se haya completado correctamente o se requiera modificar los parámetros de demultiplexado.

Esta actividad debe ser llevada a cabo por un bioinformático, con conocimiento en entorno Linux y ejecución de comandos en terminal, estructura y edición de archivos Samplesheet de secuenciaciones de Illumina.

¿QUE OCURRE SI ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZA CORRECTAMENTE? Cuando no se lleva a cabo correctamente esta actividad, por ejemplo, usar una Samplesheet mal configurada, puede provocar asignación errónea de lecturas, pérdida parcial de datos o generación de FASTQ no válidos, comprometiendo la calidad de los análisis posteriores y los resultados entregados al cliente.

# DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

## SOFTWARE

bcl2fastq (P05.03-IT01 – Sección 3.4.1).

# Desarrollo

## Introducción

En condiciones normales, la demultiplexación de las secuencias generadas por los secuenciadores Illumina se realiza automáticamente en BaseSpace a partir de los datos subidos desde el instrumento. Sin embargo, pueden producirse situaciones en las que:

La demultiplexación en BaseSpace no se haya realizado correctamente (índices mal asignados, errores en la SampleSheet, parámetros de tolerancia de errores en índices no adecuados).

La subida de datos a BaseSpace haya fallado por problemas de conexión, quedando la secuenciación únicamente en el secuenciador y/o en la carpeta Test de la NAS Poseidón.

En estos casos es necesario realizar el demultiplexado de forma local a partir de los datos madre (bcl) utilizando bcl2fastq, con una SampleSheet adaptada a este tipo de procesamiento.

## Desarrollo

### Localización de DATOS BCL

Lo primero es identificar la carpeta de la secuenciación en el secuenciador o en la NAS Poseidón (normalmente disponible en la carpeta Test de la NAS). La carpeta comienza con la fecha de finalización de la secuenciación, seguido del ID del equipo (VH00721 para nuestro NextSeq 2000), el número de secuenciaciones realizadas por ese equipo y un código identificativo de Illumina. Por ejemplo, la secuenciación 60 del equipo terminado el 1 de diciembre de 2025 sería: 251201_VH00721_60_#########.

Una vez ubicada la carpeta, hay que confirmar que la carpeta contiene los archivos bcl y la estructura típica de un run de Illumina, principalmente las subcarpetas Data/Intensities/BaseCalls, y el archivo Samplesheet.csv en la raíz de la carpeta.

Nota: Esta ruta se utilizará como <ruta/carpeta/secuenciacion> en los comandos posteriores.

### Subida a BaseSpace en caso de fallo de conexión

Si la demultiplexación no se ha realizado en BaseSpace porque no se han podido subir los datos por un error de conexión, se puede forzar la subida completa del run para luego seguir el flujo estándar a partir del paso de demultiplexado en BaseSpace (P05.03-IT02).

Ejecutar:

bs upload run -n <Nombre_proyecto> -t <Secuenciador> <ruta/carpeta/secuenciacion>

<Nombre_proyecto>: nombre descriptivo del proyecto en BaseSpace.

<Secuenciador>: identificador del secuenciador utilizado. En nuestro caso puede ser: NextSeq2000 (ID: VH00721) ó iSeq100 (ID: FS10001920).

<ruta/carpeta/secuenciacion>: ruta a la carpeta del run en el secuenciador o en la NAS.

Si esta subida se completa correctamente, se puede continuar el flujo en BaseSpace y no será necesario el demultiplexado local descrito en los apartados siguientes.

### Demultiplexado Local con bcl2fastq

Cuando se requiera repetir o personalizar el demultiplexado localmente, ejecutar el siguiente comando:

bcl2fastq -R <ruta/carpeta/secuenciacion> -o <ruta/carpeta/salida> \

-r 15 -p 30 -w 15 \

--no-lane-splitting \

--barcode-mismatches 1

-R <ruta/carpeta/secuenciacion>: ruta a la carpeta del run (datos madre).

-o <ruta/carpeta/salida>: carpeta donde se generarán los archivos FASTQ.

-r 15, -p 30, -w 15: número de hilos/procesos asignados a distintas fases del procesamiento (pueden ajustarse según recursos disponibles).

--no-lane-splitting: genera un único FASTQ por muestra (sin dividir por lanes).

--barcode-mismatches 1: Permite 1 error en los índices (Se puede forzar a 0, aunque Illumina aconseja 1).

Opciones adicionales frecuentes:

--fastq-compression-level <nivel>: Ajusta el nivel de compresión de los FASTQ (por defecto 4).

--minimum-trimmed-read-length <longitud>: Fija la longitud mínima aceptada de la lectura tras recortes (por defecto 35 bases).

--sample-sheet <ruta/SampleSheet.csv>: Indica la ruta de la SampleSheet que se utilizará para el demultiplexado. Esta opción suele ser imprescindible, ya que la SampleSheet utilizada para BaseSpace suele requerir modificaciones para un demultiplexado local correcto.

### Preparación y Modificación de la SampleSheet

Antes de ejecutar definitivamente bcl2fastq, es necesario adaptar la SampleSheet original (destinada a BaseSpace) para que sea válida para el demultiplexado local.

#### Modificación de Índices i5

En la sección BCLConvert_Data de la SampleSheet, es necesario:

Realizar el reverso complementario de los índices i5 (Index2) para cada muestra, de acuerdo con la configuración del run y del secuenciador.

Esta modificación suele ser suficiente en muchos casos para corregir problemas de asignación de índices.

#### Cambios adicionales en la SampleSheet si persisten errores de demultiplexado

Si tras aplicar el reverso complementario de los índices i5 el demultiplexado sigue sin ser correcto, será necesario realizar las siguientes modificaciones en la SampleSheet:

Eliminar, si existen, las secciones: BCLConvert_Data y/o Cloud_Settings.

Modificar la cabecera de la sección Cloud_Data a Data.

Asegurarse de que la cabecera de la sección Data y la información de cada muestra tengan el siguiente formato: Sample_ID,Sample_Name,Index,Index2,Description,Sample_Project.

Verificar que: Sample_ID y Sample_Name son coherentes con la nomenclatura establecida en el laboratorio.

Verificar que: Index e Index2 contienen las secuencias correctas de los índices (incluido el posible reverso complementario de i5 cuando corresponda).

### Ejecución final del demultiplexado

Una vez editada la SampleSheet y guardada en una ruta accesible, ejecutar bcl2fastq incluyendo explícitamente el parámetro --sample-sheet:

bcl2fastq -R <ruta/carpeta/secuenciacion> -o <ruta/carpeta/salida> \

-r 15 -p 30 -w 15 \

--no-lane-splitting \

--barcode-mismatches 0 \

--sample-sheet <ruta/SampleSheet_modificada.csv>

Al finalizar, comprobar que:

Se han generado archivos *.fastq.gz para todas las muestras esperadas.

El número de lecturas por muestra es coherente con lo esperado para el run.

No hay mensajes de error críticos en la salida de bcl2fastq.

Con ello, el demultiplexado local quedará completado y los FASTQ estarán listos para continuar con el flujo de análisis bioinformático definido por el laboratorio.

# Anexos

No aplica ningún anexo para la presente instrucción técnica.