ÍNDICE

1.	Objeto	2

2.	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	2

2.1.	Software	2

3.	Desarrollo	3

3.1.	Introducción	3

3.2.	Desarrollo	3

3.2.1.	Requisitos Previos	3

3.2.2.	Ejecución de FastQC	3

3.2.3.	Ejecución estándar de FastQC mediante Docker	4

3.2.4.	Generación de un informe conjunto con MultiQC	4

3.2.5.	Interpretación de resultados y criterios de aceptación	4

4.	Anexos	6

MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR:

Descripción de las Modificaciones realizadas con respecto a la versión anterior del documento.

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | SUPERVISADO POR: | APROBADO POR DIRECCIÓN: |
| --- | --- | --- | --- |
| Daniel Romero Guzmán Fecha: 01/12/2025 | N.A. Fecha: --/--/---- | N.A. Fecha: --/--/---- | N.A. Fecha: --/--/---- |

# Objeto

La presente instrucción técnica describe el procedimiento estandarizado para realizar el control de calidad inicial de los archivos FASTQ generados tras la secuenciación, utilizando la herramienta FastQC (y MultiQC para el resumen conjunto) ejecutadas mediante Docker.

Este procedimiento está destinado a personal bioinformático con conocimientos en manejo básico de Linux y terminal, conceptos básicos de calidad en datos de secuenciación masiva y uso de Docker para la ejecución de herramientas bioinformáticas.

¿QUE OCURRE SI ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZA CORRECTAMENTE? Una ejecución incorrecta de este proceso (por ejemplo, no revisar los informes de calidad, seleccionar un número inadecuado de procesadores o ignorar indicadores de baja calidad) puede provocar que se continúe el análisis con datos deficientes, con riesgo de pérdida de información biológica relevante, sesgos en los resultados y posibles errores en la interpretación final.

# DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

## Software

FastQC (P05.03-IT01 – Sección 3.10.1)

Multiqc (P05.03-IT01 – Sección 3.10.2)

# Desarrollo

## Introducción

Una vez obtenidos los archivos FASTQ tras el demultiplexado, el primer paso del flujo de análisis es evaluar la calidad de la secuenciación. Para ello se utiliza FastQC, que genera informes individuales por archivo FASTQ en formato HTML y ZIP, y opcionalmente MultiQC, que integra todos los resultados en un único informe global.

Con el objetivo de facilitar las actualizaciones, asegurar la reproducibilidad y evitar conflictos de dependencias entre programas, en los servidores del laboratorio FastQC y MultiQC se ejecutan a través de contenedores Docker a partir de un repositorio propio de imágenes (dromero93/fastqc:latest y dromero93/multiqc:latest).

Los criterios obtenidos en los informes de FastQC permiten decidir si la secuenciación es apta para continuar con el flujo de análisis o si es necesario aplicar pasos adicionales de depurado y recorte.

## Desarrollo

### Requisitos Previos

Archivos *.fastq.gz generados tras el demultiplexado y ubicados en una carpeta de trabajo.

Acceso a un servidor o equipo con: Sistema operativo tipo Linux y Docker instalado y en funcionamiento.

Imágenes Docker disponibles: dromero93/fastqc:latest y dromero93/multiqc:latest.

Conocer el número de procesadores disponibles y adecuado para asignar a FastQC.

### Ejecución de FastQC

En los casos en los que FastQC esté instalado directamente en el sistema (sin Docker), el análisis de calidad se puede realizar con el siguiente comando:

fastqc -t <num_procesadores> <ruta/carpeta/fastq>*.fastq.gz

Donde:

-t <num_procesadores> indica el número de procesadores a utilizar.

<ruta/carpeta/fastq> es la ruta a la carpeta que contiene los archivos *.fastq.gz.

Consideraciones importantes:

El número de procesadores no debe ser superior al número de archivos a analizar, ya que FastQC solo puede utilizar un procesador por archivo de forma simultánea.

Por cada archivo FASTQ analizado, FastQC genera: un informe en formato *.html y un archivo comprimido *.zip con los datos detallados del análisis.

### Ejecución estándar de FastQC mediante Docker

En los servidores del laboratorio, el uso recomendado es a través de Docker, ejecutando el análisis desde la carpeta donde se encuentran los archivos FASTQ:

docker run --rm -v $PWD:/home dromero93/fastqc:latest -t <num_procesadores> *.fastq.gz

Donde:

--rm elimina el contenedor una vez finalizado la ejecución.

-v $PWD:/home monta la carpeta actual del servidor ($PWD) dentro del contenedor en la ruta /home.

dromero93/fastqc:latest es la imagen Docker que contiene FastQC.

-t <num_procesadores> define el número de procesadores a emplear (no superar el número de archivos).

*.fastq.gz indica que se analizarán todos los FASTQ comprimidos presentes en la carpeta actual.

Los informes HTML y ZIP generados quedarán disponibles en la carpeta de trabajo del servidor desde la que se ejecutó el comando.

### Generación de un informe conjunto con MultiQC

Para obtener un informe único que resuma los resultados de FastQC de todas las muestras, se utiliza MultiQC sobre el conjunto de archivos generados (informes FastQC y/o FASTQ):

docker run --rm -v $PWD:/home dromero93/multiqc:latest *

El comando se ejecuta en la carpeta donde se encuentran los informes de FastQC.

MultiQC detecta automáticamente los archivos de salida de FastQC y genera un informe integrado (habitualmente multiqc_report.html).

Este informe facilita la comparación de la calidad entre muestras y la detección de patrones anómalos globales.

### Interpretación de resultados y criterios de aceptación

La evaluación de la calidad se realiza principalmente sobre el informe FASTQC.html (individual) y el informe de MultiQC (global). A grandes rasgos, los criterios a revisar son:

Calidad por base de la secuencia. La calidad por base debe estar por encima de 20 en todas las posiciones y, preferiblemente, por encima de 28 con una barra de error pequeña. Si la calidad cae de forma significativa, esto se corregirá en el Paso de depurado y recorte (P05.03-IT05).

Distribución de calidad por tile. Todos los tiles deberían aparecer en color azul, Tiles no azules suelen coincidir con zonas de baja calidad en determinadas posiciones de la lectura. Algunos efectos de tiles problemáticos pueden mitigarse en el depurado, pero en general es un tipo de error difícil de eliminar completamente.

Calidad de secuencia por lectura. Debe observarse un pico único y predominante en torno a valores de calidad de 36.

Contenido de GC por base. Depende del tipo de muestra. En el caso de plantas como la cebolla, este parámetro no es crítico, ya que el contenido de GC es inferior al 50% (aprox. 33% en genoma y 40–45% en transcriptoma), a diferencia de bacterias o humano donde se espera un perfil más cercano al 50%.

Contenido de GC por secuencia. En general no es un parámetro clave para este tipo de muestras. La presencia de picos adicionales puede indicar contaminantes o una elevada proporción de ARN ribosomal. Picos en los extremos pueden relacionarse con mayor o menor contenido de colas poliA/poliG, que se eliminarán en el depurado.

Porcentaje de bases N. El porcentaje de bases N no debe superar el 5% en ninguna muestra.

Distribución de longitud de las secuencias. Debe presentar un pico en la longitud esperada según el diseño de la secuenciación (por ejemplo, 75, 100, 150 pb, etc.).

Nivel de duplicaciones y secuencias sobrerrepresentadas. En plantas, debido a la alta proporción de regiones repetitivas y a la posible sobreexpresión de determinados genes, este parámetro no suele ser crítico. No obstante, suele mejorar tras el paso de depurado (P05.03-IT05) y filtrado de ARNr (P05.03-IT06).

Contenido de adaptadores. Debe ser prácticamente nulo, especialmente cuando la demultiplexación ha sido realizada con BaseSpace. Cualquier resto de adaptadores se verá reducido de forma significativa tras el depurado.

De forma general, salvo que algún parámetro muestre desviaciones muy marcadas de los valores esperados, la calidad de las secuencias mejorará tras la aplicación de los pasos de depurado y filtrado. Es habitual que la calidad de las lecturas reverse sea inferior a la de las lecturas forward, debido a la propia técnica de secuenciación.

# Anexos

No aplica ningún anexo para la presente instrucción técnica.