ÍNDICE

1.	Objeto	2

2.	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	2

2.1.	Software	2

3.	Desarrollo	3

3.1.	Introducción	3

3.2.	Requisitos Previos	3

3.3.	Comando estándar de ejecución con RiboDetector	3

3.4.	Ajuste de parámetros y consideraciones prácticas	4

3.5.	Verificación de resultados y control de calidad posterior	4

4.	Anexos	5

MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR:

Descripción de las Modificaciones realizadas con respecto a la versión anterior del documento.

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | SUPERVISADO POR: | APROBADO POR DIRECCIÓN: |
| --- | --- | --- | --- |
| Daniel Romero Guzmán Fecha: 01/12/2025 | N.A. Fecha: --/--/---- | N.A. Fecha: --/--/---- | N.A. Fecha: --/--/---- |

# Objeto

La presente instrucción técnica establecer el procedimiento estandarizado para la eliminación de lecturas de ARN ribosomal (ARNr) en datos de transcriptómica mediante la herramienta RiboDetector ejecutada con Docker, con el fin de mejorar los parámetros de calidad relacionados con secuencias sobrerrepresentadas y nivel de duplicación.

Esta actividad debe ser llevada a cabo por un bioinformático con manejo de FASTQ depurados, interpretación de informes de calidad FastQC y ejecución de herramientas bioinformáticas en Docker y entorno Linux.

¿QUE OCURRE SI ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZA CORRECTAMENTE? Una configuración incorrecta de este proceso (por ejemplo, longitud media de lectura mal definida, parámetros de ejecución inadecuados o intercambio de archivos de entrada/salida) puede provocar pérdidas excesivas de lecturas, eliminación de transcritos de interés o una reducción insuficiente del contenido de ARNr, afectando a la calidad de los análisis de expresión génica posteriores.

# DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

## Software

Ribodetector (P05.03-IT01 – Sección 3.5.4)

# Desarrollo

## Introducción

Aunque en la preparación de librerías de ARN-seq se incluyen pasos específicos para la eliminación de ARN ribosomal, su eliminación no es siempre del 100%. Por ello, es necesario realizar un paso adicional en el flujo de trabajo estándar para identificar y eliminar lecturas de ARNr a nivel bioinformático. Este paso tiene como objetivos principales:

Reducir el porcentaje de lecturas asignadas a ARNr.

Mejorar los parámetros de calidad: Disminución de secuencias sobrerrepresentadas y reducción del nivel de secuencias duplicadas.

Para ello se emplea RiboDetector a través de Docker (dromero93/ribodetector:latest), que clasifica y separa las lecturas de ARNr de las lecturas útiles para el análisis transcriptómico.

## Requisitos Previos

Archivos FASTQ pareados (ya depurados por calidad y longitud), por ejemplo: <archivo_R1> y <archivo_R2>.

Conocimiento de la longitud promedio de lectura tras el depurado (p. ej., 150 bp, 100 bp, etc.).

Servidor con: Sistema tipo Linux y Docker instalado y funcional.

Imagen dromero93/ribodetector:latest disponible.

Definir: Archivos de salida “limpios” (sin ARNr): <archivo_R1_salida>, <archivo_R2_salida>. Archivos que almacenarán las lecturas clasificadas como ARNr: <archivo_R1_ARNr>, <archivo_R2_ARNr>.

## Comando estándar de ejecución con RiboDetector

Desde la carpeta donde se encuentran los archivos FASTQ depurados, ejecutar:

docker run --rm -v $PWD:/home dromero93/ribodetector:latest \

-l 150 \

-e rrna \

-t 35 \

--chunk_size 3500 \

-i <archivo_R1> <archivo_R2> \

-o <archivo_R1_salida> <archivo_R2_salida> \

-r <archivo_R1_ARNr> <archivo_R2_ARNr>

Significado de los parámetros principales:

--rm. Elimina el contenedor al finalizar la ejecución.

-v $PWD:/home. Monta la carpeta actual ($PWD) en la ruta /home dentro del contenedor donde se gestionan todos los archivos de entrada y salida.

dromero93/ribodetector:latest. Imagen Docker con RiboDetector preinstalado y configurado.

-l 150. Longitud promedio de las lecturas. Este valor debe ajustarse siempre a la longitud media real de lectura tras el depurado (por ejemplo, 100, 125, 150, etc.). Un valor incorrecto puede afectar a la precisión de la clasificación de ARNr.

-e rrna. Modo de ejecución específico para detección de ARN ribosomal. Con este modo, el programa solo elimina aquellas lecturas que clasifica como ARNr con alta confianza. Como consecuencia, pueden quedar lecturas de ARNr residuales en los archivos de salida, pero se minimiza el riesgo de eliminar lecturas de ARNm verdaderas.

-t 35. Número de hilos (threads) utilizados para el procesamiento. Debe ajustarse en función de los recursos disponibles en el servidor y de la planificación de tareas paralelas.

--chunk_size 3500. Tamaño de los bloques (“chunks”) de lecturas que se procesan en cada iteración. Este valor debe ser múltiplo del número de procesadores (threads) configurados en -t para optimizar el rendimiento.

-i <archivo_R1> <archivo_R2>. Archivos FASTQ pareados de entrada. Deben corresponder al mismo par de lecturas (R1/R2) de una muestra.

-o <archivo_R1_salida> <archivo_R2_salida>. Archivos FASTQ de salida sin ARNr (lecturas consideradas útiles para el análisis).

-r <archivo_R1_ARNr> <archivo_R2_ARNr>. Archivos FASTQ donde se guardan las lecturas clasificadas como ARN ribosomal. Estos archivos sirven como control y para cuantificar el porcentaje de rRNA eliminado.

## Ajuste de parámetros y consideraciones prácticas

Longitud promedio de lectura (-l). Debe revisarse para cada proyecto en función de la longitud real de las lecturas (según el diseño de secuenciación). Es recomendable utilizar el valor observado en FastQC/MultiQC tras el depurado por Cutadapt.

Relación entre -t y --chunk_size. --chunk_size debe ser siempre un múltiplo de -t para un aprovechamiento óptimo de los recursos. En caso de servidores con menos procesadores disponibles, reducir -t y ajustar --chunk_size en consecuencia.

Modo -e rrna. El modo utilizado es conservador: prioriza no eliminar lecturas “dudosas” que podrían corresponder a ARNm. Como consecuencia, es posible que permanezca un pequeño porcentaje de rRNA en los archivos limpios. Este equilibrio reduce el riesgo de pérdida de información biológica relevante.

## Verificación de resultados y control de calidad posterior

Tras la ejecución de RiboDetector, se recomienda:

Cuantificar el porcentaje de ARNr eliminado: Contar el número de lecturas en <archivo_R1_ARNr> / <archivo_R2_ARNr> y compararlo con el número inicial de lecturas.

Reanalizar la calidad con FastQC/MultiQC (opcional pero recomendable) sobre los archivos <archivo_R1_salida>, <archivo_R2_salida> donde se debería observar:

Reducción de secuencias sobrerrepresentadas, especialmente aquellas asociadas a ARNr.

Disminución del nivel de duplicaciones.

Un perfil más homogéneo de contenido GC por secuencia.

# Anexos

No aplica ningún anexo para la presente instrucción técnica.